## Datos
TAG | Empresa | Zona | Descripción | Gerencia | Fabricante | Modelo | Numero de Serie | Rango | Responsable | Estado Equipo | Frecuencia de Certificación | Proveedor de Certificación | Fecha de Certificación | Vencimiento de Certificación | Certificado | Observaciones | Estado OT | Usuario | Fecha_Formateada | Numero Activo Fijo | Centro Costo | Ubicacion Fisica | Proveedor | Garantia Hasta | Valor Adquisicion | Horas de Uso | Criticidad
MD001 | COAM | RGL | MANÓMETRO DIGITAL | CALIDAD | FLUKE | 700G30 (5000PSI) | 2982036 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-06-04 | 2026-06-04
MD002 | COAM | RGL | MANÓMETRO DIGITAL | CALIDAD | FLUKE | 700G30 (5000PSI) | 5590083 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-06-04 | 2026-06-04
MD003 | COAM | RGL | MANÓMETRO DIGITAL | CALIDAD | FLUKE | 700G08 | 4039135 |  | PAÑOL |  | 365
MD004 | COAM | RGL | MANÓMETRO DIGITAL | CALIDAD | FLUKE | 700G10 | 4554094 |  | PAÑOL |  | 365
ES001 | COAM | RGL | ESPESIMETRO ANALOGICO | CALIDAD | MITUTOYO-TESTEX | VEF 867 | 7326STX2 |  | PAÑOL |  | 365
HI001 | COAM | RGL | HIGRÓMETRO 4 EN 1 | CALIDAD | CEM | DT-8896 | 150 1 00528 |  | PAÑOL |  | 365
HI002 | COAM | RGL | HIGRÓMETRO 4 EN 1 | CALIDAD | CEM | DT-8896 | 141 1 00941 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-08-28 | 2025-08-28
PO001 | COAM | RGL | POROSIMETRO DE ESPONJA HUMEDA | CALIDAD | DEFELSKO | PosiTest LPD | 81094 |  | PAÑOL |  | 365
AD001 | COAM | RGL | MEDIDOR DE ADHERENCIA | CALIDAD | ELCOMETER | 106-2 | SE17765 |  | PAÑOL |  | 365
RU001 | COAM | RGL | RUGOSIMETRO INDUCTIVO PORTATIL | CALIDAD | DIGIMESS | RUG-04 | 35564 |  | PAÑOL |  | 365
EU001 | COAM | RGL | MEDIDOR DE ESPESOR POR ULTRASONIDO | CALIDAD | DMQ | QS3 | 312 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-08-01 | 2026-08-01
RF001 | COAM | RGL | MEDIDOR DE RECUBRIMIENTO | CALIDAD | DMQ | QC3 | 182 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-08-01 | 2026-08-01
MG001 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4X | 492426 |  |  |  | 365
MG002 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4X | 388570 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-07-03 | 2026-07-03
AN001 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | LUTRON | LM 81 | AK 42826 |  | PAÑOL |  | 365
MG003 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4X | 384632 |  |  |  | 365 |  | 2024-11-10 | 2025-11-10
MG004 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4XR | 276424 |  | Bernardo Katz |  | 365 |  | 2024-12-05 | 2025-12-05
AN002 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | CEM | DT 618 | 190717128 |  |  |  | 365
AN003 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | Lutron | LM 81 | AK 41884 |  | PAÑOL |  | 365
MG005 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4X | 107402 |  | Facundo Gareri |  | 365 |  | 2025-05-23 | 2026-05-23
AN004 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | Lutron | LM 81 | AK 41888 |  | Facundo Gareri |  | 365 |  | 2025-05-26 | 2026-05-26
MG006 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4X | 492530 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-02-17 | 2026-02-17
AN005 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | Lutron | LM 81 | AK 48534 |  |  |  | 365
MG007 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4X | 384628 |  | Pablo Funes |  | 365 |  | 2025-03-06 | 2026-03-06
MG008 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4X | 63566 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-04-30 | 2026-04-30
MG009 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4X | 438094 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-02-17 | 2026-02-17
AN006 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | HOLD PEAK | HP 856 A | 201702150070 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-09-26 | 2025-09-26
MG010 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4XR | 388544 |  | Daniel Bustamante |  | 365 |  | 2025-07-15 | 2026-07-15
AN007 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | Lutron | LM 81 | AK 20953 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-08-25 | 2026-08-25
AN008 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | Lutron | LM 81 | AK 43822 |  | Roxana Riffo |  | 365 |  | 2025-07-03 | 2026-07-03
MG011 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4XR | 276423 |  | PAÑOL |  | 365
MG012 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4XR | 276421 |  | PAÑOL |  | 365
AN009 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | Lutron | LM 81 | AK 43827 |  | Daniel Bustamante |  | 365 |  | 2025-05-01 | 2026-05-01
MG013 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | DRÄGER | X-am 2500 | 8323918 |  |  |  | 365
AN010 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | LUTRON | LM-81AM | AK 41873 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-09-26 | 2025-09-26
AN011 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | LUTRON | LM-81AM | AK 41874 |  | PAÑOL |  | 365
AN012 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | PROSKIT | MT-4615 | H12A-K15822 |  | Mariana Carrizo |  | 365 |  | 2025-02-20 | 2026-02-20
AN013 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | PROSKIT | MT-4615 | H12A-K15521 |  | Ruben Osorio |  | 365 |  | 2025-02-20 | 2026-02-20
AN014 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | PROSKIT | MT-4615 | H12A-K15762 |  | Pablo Funes |  | 365 |  | 2024-12-09 | 2025-12-09
MG014 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4XR | 303023 I22 |  |  |  | 365 |  | 2025-03-13 | 2026-03-13
MG015 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4XR | 303078 I22 |  | Ruben Osorio |  | 365 |  | 2025-05-23 | 2026-05-23
MU001 | COAM | RGL | MULTÍMETRO DIGITAL | SMS | CEM | DT-6650 | 190718289 |  |  |  | 365 |  | 2024-01-10 | 2025-01-10
AN015 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | PROSKIT | MT-4615 | H12A-K15413 |  | PAÑOL |  | 365
AN016 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | PROSKIT | MT-4615 | H12C-B06387 |  | Bernardo Katz |  | 365 |  | 2024-08-14 | 2025-08-14
AN017 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | PROSKIT | MT-4615 | H12C-B06354 |  | Facundo Gareri |  | 365 |  | 2025-08-25 | 2026-08-25
AN018 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | PROSKIT | MT-4615 | H12C-B05927 |  | Roxana Riffo |  | 365 |  | 2025-08-25 | 2026-08-25
DB001 |  | RGL | DECIBELIMETRO | SMS | CEM | DT-815 | 150820868 |  |  |  | 365
RV001 | COAM | RGL | DETECTOR DE FALLAS DE REVESTIMIENTO | CALIDAD | XIO | RV12-M/DR | 2279 |  | PAÑOL |  | 365
RV002 | COAM | RGL | DETECTOR DE FALLAS DE REVESTIMIENTO | CALIDAD | SPY | 785 | 9691 |  | PAÑOL |  | 365
LX001 | COAM | RGL | LUXOMETRO | SMS | LUTRON | LX-1108 | 45587 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-08-29 | 2025-08-29
AN019 | COAM | RGL | ANEMOMETRO | SMS | CEM | DT-618 | 190717127 |  | Daniel Bustamante |  | 365 |  | 2025-08-25 | 2026-08-25
MG016 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4XR | 202416 |  |  |  | 365
MG017 | COAM | RGL | DETECTOR MULTIGAS | SMS | MSA | ALTAIR 4XR | 311706 |  | Mariana Carrizo |  | 365 |  | 2024-09-18 | 2025-09-18
MG018 | CGC | RGL | DETECTOR MULTIGAS | WT / D-06 | MSA | ALTAIR 4X | 00063566B19E0 |  |  |  | 365 |  | 2023-12-06 | 2024-12-06
MG019 | CGC | RGL | DETECTOR MULTIGAS | WT / P-94 | MSA | ALTAIR 4X | 00388538J15E1 |  | Mariana Carrizo |  | 365 |  | 2025-02-17 | 2026-02-17
MG020 | CGC | RGL | DETECTOR MULTIGAS | WT / P-94 | MSA | ALTAIR 4X | 00438094I16E1 |  |  |  | 365 |  | 2023-12-22 | 2024-12-22
AN020 | CGC | RGL | ANEMOMETRO | WT / P-94 | HOLD PEAK | HP- 856A | 201702150070 |  |  |  | 365
MD005 | CGC | RGL | MANÓMETRO DIGITAL | WT / P-94 | KELLER | Leo Record | 28522 ( tag WT01-MAN-013) |  | Maipa |  | 365 |  | 2024-08-30 | 2025-08-30
MD006 | CGC | RGL | MANÓMETRO DIGITAL | WT / P-94 | KELLER | Leo Record | 27078 (WT02 - MAN-014) |  | Trailer WT |  | 365 |  | 2024-08-08 | 2025-08-08
MD007 | CGC | RGL | MANÓMETRO DIGITAL | WT / P-94 | KELLER | Leo Record | 20324 (tag WT02-MAN-010) |  | Trailer WT |  | 365 |  | 2024-08-08 | 2025-08-08
MD008 | CGC | RGL | MANÓMETRO DIGITAL | WT / P-94 | KELLER | Leo Record | 25828 (tag WT01-MAN-014) |  | Trailer WT |  | 365 |  | 2024-08-30 | 2025-08-30
MD009 | CGC | RGL | MANÓMETRO DIGITAL | WT / P-94 | KELLER | Leo Record | 19452 (Tag- WT01-MAN-015) |  | Trailer WT |  | 365 |  | 2023-12-27 | 2024-12-27
MD010 | CGC | RGL | MANÓMETRO DIGITAL | WT / P-94 | KELLER | Leo Record | 19453 (tag-WT02-MAN-007) |  | Trailer WT |  | 365 |  | 2024-08-08 | 2025-08-08
MD011 | CGC | RGL | MANÓMETRO DIGITAL | WT / P-94 | KELLER | Leo Record | 27080 (tag-WT02-MAN-011) |  | Trailer WT |  | 365 |  | 2024-08-30 | 2025-08-30
FB001 | CGC | RGL | COMPUTADOR FLOBOSS | WT / P-94 | EMERSON | Floboss | 19-20066010-002 |  | Trailer WT |  | 365 |  | 2024-05-26 | 2025-05-26
FB002 | CGC | RGL | COMPUTADOR FLOBOSS | WT / P-94 | EMERSON | Floboss | 19-20015224-001 |  | Trailer WT |  | 365 |  | 2024-06-19 | 2025-06-19
FB003 | CGC | RGL | COMPUTADOR FLOBOSS | WT / P-94 | EMERSON | Floboss | 18-17098948-008 |  | Trailer WT |  | 365 |  | 2023-07-01 | 2024-07-01
FB004 | CGC | RGL | COMPUTADOR FLOBOSS | WT / P-94 | EMERSON | Floboss | 18-16334850-001 |  | Separado Playa 4 CBO |  | 365 |  | 2024-07-31 | 2025-07-31
MA001 | CGC | RGL | MONITOR DE ÁREA | WT / P-94 | INDUSTRIAL CIENTIFIC | Radius BZ1 | 21060L0-014 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-06-14 | 2025-06-14
PA001 | COAM | RGL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | FLUKE | 325 | 33161333WS |  | PAÑOL |  | 365
PA002 | COAM | RGL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | FLUKE | 325 | 54971475MV |  | PAÑOL |  | 365
PA003 | COAM | RGL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | FLUKE | 325 | 63332533MV |  | PAÑOL |  | 365
PA004 | COAM | RGL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | FLUKE | 325 | 63332527MV |  | PAÑOL |  | 365
BG001 | COAM | RGL | BOMBA EXTERNA DETECCIÓN DE GASES |  | MSA | ALTAIR 4X | 230206938 |  | PAÑOL |  | 365
IE001 | COAM | RGL | DETECTOR DE INTERFERENCIA EMISOR | CALIDAD | RADIO DETECTION | RD-8200 | 10/TX-10B-17503 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-05-14 | 2025-05-14
IR001 | COAM | RGL | DETECTOR DE INTERFERENCIA RECEPTOR | CALIDAD | RADIO DETECTION | RD-8200 | 10/82-US-742 |  | PAÑOL |  | 365
HI003 | COAM | RGL | HIGRÓMETRO 4 EN 1 | CALIDAD | CEM | DT-8896 | 210729969 |  | PAÑOL |  | 365
HI004 | COAM | RGL | HIGRÓMETRO 4 EN 1 | CALIDAD | CEM | DT-8896 | 210729972 |  | PAÑOL |  | 365
HI005 | COAM | RGL | HIGRÓMETRO 4 EN 1 | CALIDAD | CEM | DT-8896 | 201208048 |  | PAÑOL |  | 365
HS001 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR DE H2S | RIG 102 | MSA |  | 23891 |  | Abel Rementer |  | 182 |  | 2025-05-02 | 2025-11-02
HS002 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR DE H2S | RIG 102 | MSA |  | 213521 |  | Abel Rementer |  | 182 |  | 2025-05-02 | 2025-11-02
HS003 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR DE H2S | RIG 102 | MSA |  | 2207761 |  | Abel Rementer |  | 182 |  | 2025-05-02 | 2025-11-02
MG021 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MULTIGAS | RIG 102 | MSA |  | 0027636D22EO |  | Abel Rementer |  | 182 |  | 2025-05-02 | 2025-11-02
DH001 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR FIJO H2S BOCA DE POZO | RIG 102 | NETTO |  | 0525-6585 |  | Abel Rementer |  | 182 |  | 2025-05-09 | 2025-11-09
DP001 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR FIJO H2S DE PILETA | RIG 102 | NETTO |  | 0525-6583 |  | Abel Rementer |  | 182 |  | 2025-05-09 | 2025-11-09
HS004 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR DE H2S | E-101 PULLING | MSA | ALTAIR 2X HS2 | 213523 |  | Acuña/Muñoz |  | 182 |  | 2025-04-04 | 2025-10-04
HS005 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR DE H2S | E-101 PULLING | BW | Extreme H2S | J305-H021608 |  | Acuña/Muñoz |  | 182 |  | 2025-04-04 | 2025-10-04
HS006 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR DE H2S | E-101 PULLING | BW | Extreme H2S | J613-H012205 |  | Acuña/Muñoz |  | 182 |  | 2025-04-04 | 2025-10-04
AN021 | ENG | CDON. SECO | ANEMOMETRO | E-101 PULLING | NETTO | Anem-120-04 | 0618-4658 |  | Acuña/Muñoz |  | 182 |  | 2025-04-10 | 2025-10-10
MG022 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MULTIGAS | E-101 PULLING | MSA | ALTAIR 4XR | 003353100A23E0 |  | Acuña/Muñoz |  | 182 |  | 2025-04-04 | 2025-10-04
DH002 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR FIJO H2S BOCA DE POZO | E-101 PULLING | NETTO | Tgas-1031 | 0519-9003 |  | Acuña/Muñoz |  | 182 |  | 2025-03-01 | 2025-09-01
DP002 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR FIJO H2S DE PILETA | E-101 PULLING | HAWEI | BS-03 | 0519-9004 |  | Acuña/Muñoz |  | 182 |  | 2025-03-01 | 2025-09-01
EA001 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | E-101 PULLING | MSA | Industrial | DG465268 |  | Acuña/Muñoz |  | 182 |  | 2025-05-26 | 2025-11-26
EA002 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | E-101 PULLING | MSA | Industrial | DG121620 |  | Acuña/Muñoz |  | 182 |  | 2025-05-26 | 2025-11-26
EA003 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | E-101 PULLING | MSA | Industrial | DG392799 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-04-01 | 2025-10-01
HS007 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR DE H2S | RIG 103 | BW | Extreme H2S | J613-H012223 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-06-17 | 2025-12-17
HS008 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR DE H2S | RIG 103 | WB |  | SM0622410 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-06-17 | 2025-12-17
HS009 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR DE H2S | RIG 103 | WB |  | SM0622435 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-06-17 | 2025-12-17
MG023 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MULTIGAS | RIG 103 | MSA | ALTAIR 4XR | 00225358A230 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-06-17 | 2025-12-17
DH003 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR FIJO H2S BOCA DE POZO | RIG 103 | NETTO | SE SH2 100 | 0325-1002 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-03-15 | 2025-09-15
DP003 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR FIJO H2S DE PILETA | RIG 103 | NETTO | SE SH2 100 | 0325-1001 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-03-15 | 2025-09-15
EA004 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | RIG 103 | MSA | Industrial | DG522803 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-03-12 | 2025-09-12
EA005 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | RIG 103 | MSA | Industrial | DG397869 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-06-17 | 2025-12-17
EA006 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | RIG 103 | MSA | Industrial | DG260646 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-05-26 | 2025-11-26
DM001 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MONOGAS | BASE C. SECO | MSA | ALTAIR 2X | 213507 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-05-02 | 2025-11-02
DM002 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MONOGAS | BASE C. SECO | MSA | Altair Pro | 500202 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-06-17 | 2025-12-17
DM003 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MONOGAS | BASE C. SECO | MSA | ALTAIR 2X | 194397 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-05-02 | 2025-11-02
DM004 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MONOGAS | BASE C. SECO | BW | Gas Alert H2S | J611-H047171 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-05-02 | 2025-11-02
EA007 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | Tubo de Aire | DG22803 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-03-12 | 2025-09-12
EA0008 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | POSICHECK | CHKEIES02285 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-03-12 | 2026-03-12
EA009 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | Tubo de Aire | DG392803 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-08-23 | 2026-02-23
EA010 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | POSICHECK | CHKEIES02211 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-11-15 | 2025-11-15
EA011 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | Tubo de Aire | DG479505 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-08-21 | 2026-02-21
EA012 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | POSICHECK | CHKENG02345 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-08-18 | 2026-08-18
EA013 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | Tubo de Aire | DG522722 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-08-18 | 2026-02-18
EA014 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | Tubo de Aire | DG460296 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-08-23 | 2026-02-23
EA015 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | Tubo de Aire | DG260646 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-02-18 | 2025-08-18
EA016 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | POSICHECK | CHKEIES02152 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-08-15 | 2025-08-15
EA017 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | Tubo de Aire | DG397876 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2024-10-23 | 2025-04-23
EA018 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | POSICHECK | CHKEIES02081 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-04-14 | 2025-04-14
EA019 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | Tubo de Aire | DG327433 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-05-05 | 2025-11-05
EA020 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | Tubo de Aire | DG460396 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-08-23 | 2026-02-23
EA021 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | RIG 102 | MSA | Tubo de Aire | DG520606 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-05-05 | 2025-11-05
EA022 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | RIG 102 | MSA | Tubo de Aire | DG370849 |  | Abel Rementer |  | 182 |  | 2025-11-05 | 2026-05-05
EA023 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | RIG 102 | MSA | Tubo de Aire | DG522746 |  | Abel Rementer |  | 182 |  | 2025-11-05 | 2026-05-05
EA024 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | RIG 102 | MSA | POSICHECK | CHKENG02348 |  |  |  | 365 |  | 2025-08-18 | 2026-02-18
EA025 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | RIG 103 | MSA | Tubo de Aire | DG479483 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-02-18 | 2025-08-18
EA026 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | RIG 103 | MSA | Tubo de Aire | DG261269 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-05-27 | 2025-11-27
MG024 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MULTIGAS | BASE C. SECO | MSA | ALTAIR 4XR | 335317 |  | PAÑOL |  | 182
DM005 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MONOGAS | BASE C. SECO | MSA | ALTAIR 2X | 213511 |  | PAÑOL |  | 182
DM006 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MONOGAS | BASE C. SECO | MSA | ALTAIR 2X | 213518 |  | PAÑOL |  | 182
DM007 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MONOGAS | BASE C. SECO | MSA | ALTAIR 2X | 213504 |  | PAÑOL |  | 182
EA027 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | E-101 PULLING | MSA | Tubo de Aire | DG479445 |  | Martin García |  | 182 |  | 2025-10-17 | 2026-04-17
EA028 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | E-101 PULLING | MSA | POSICHECK | CHKENG02346 |  | Martin García |  | 365 |  | 2025-09-17 | 2026-09-17
EA029 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | BASE C. SECO | MSA | POSICHECK | CHKEIES02292 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-04-01 | 2026-04-01
DM008 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MONOGAS | RIG 102 | MSA | ALTAIR 2X | 213507 |  |  |  | 182 |  | 2025-05-02 | 2025-11-02
DM009 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MONOGAS | RIG 102 | MSA | Altair pro | 5001202 |  |  |  | 182 |  | 2025-06-17 | 2025-12-17
DM010 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MONOGAS | RIG 102 | MSA | ALTAIR 2X | 194397 |  |  |  | 182 |  | 2025-05-02 | 2025-11-02
DM011 | ENG | CDON. SECO | DETECTOR MONOGAS | RIG 102 | BW | Gas Alert H2S | J611-H047171 |  |  |  | 182 |  | 2025-05-02 | 2025-11-02
EA0030 | ENG | CDON. SECO | EQUIPO AUTÓNOMO | RIG 102 | MSA | Tubo de Aire | DG522803 |  |  |  | 365 |  | 2025-03-12 | 2025-09-12
AP001 | ENG | M INES | ALINEADOR DE POLEAS | MECANICO M INES | SKF | TMEA2 | 7200 |  | ALVARADO JOAQUIN |  | 365 |  |  | 2025-10-27
AL001 | ENG | CBO | ALINEADOR LASER EJE | MECANICO CBO | SKF | TKBA 40 | 2406123 |  | RANCES |  | 365 |  |  | 2026-02-01
AL002 | ENG | M INES | ALINEADOR LASER EJE | MECANICO M INES | SKF | TKBA-40 | 2417059 |  | ALVARDO,JOAQUIN |  | 365 |  |  | 2026-03-28
AG001 | ENG | CBO | ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTION | PAÑOL CBO | TESTO | 320 | 1035304-606 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-06-26 | 2025-12-26
AG002 | ENG | CGC | ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTION | CGC | TESTO | 330-2 LL | 2264071 |  | PRESTAMO CGC Z NORTE |  | 182 |  | 2024-10-22 | 2025-04-22
AN022 | ENG | M INES | ANEMOMETRO | CSMA M INES | PROVA | AVM-03 | 5250654 |  | BARANI |  | 365 |  |  | 2027-08-13
AN023 | ENG | CBO | ANEMOMETRO | QUIMICOS | Lutron | AM-4201 | L-325651 |  | ALTAMIRANO JUAN |  | 365 |  |  | 2025-03-17
AN024 | ENG | CBO | ANEMOMETRO | C SOLIDAS | Lutron | AM-4201 | L-325671 |  | OYARZO ADRIAN |  | 365 |  | 2024-01-09 | 2025-01-09
AN025 | ENG | CBO | ANEMOMETRO | PAÑOL CBO | Prova | AVM-01 | 730 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2028-01-17
AN026 | ENG | CBO | ANEMOMETRO | LINEA MEDIA TENSION | Prova | AVM-03 | 99003693 |  | ZANETTI-CARRASCO |  | 365 |  | 2025-06-01 | 2026-06-01
AN027 | ENG | CBO | ANEMOMETRO | C SOLIDAS | Prova | AVM-03 | 2056 |  | FEITO MARIO |  | 365 |  | 2024-12-06 | 2025-12-06
AN028 | ENG | CBO | ANEMOMETRO | PAÑOL CBO | Prova | AVM-03 | 10080502 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-06-01 | 2026-06-01
AN029 | ENG | CBO | ANEMOMETRO | PAÑOL CBO | Prova | AVM-03 | 10080493 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-06-25 | 2026-06-25
AN030 | ENG | CBO | ANEMOMETRO | PRODUCCION CERRITO | Prova | AVM-03 | 5250652 |  | VILLAREAL CERRITO |  | 365 |  | 2024-11-16 | 2025-11-16
AN031 | ENG | CBO | ANEMOMETRO | PAÑOL CBO | Prova | AVM-03 | 10200495 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-12-26 | 2025-12-26
AA001 | ENG | CBO | ANALIZADOR DE POTENCIA Y ARMONICOS | PAÑOL CBO | FLUKE | 41B | 6582001 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-08-29
AA002 | ENG | CBO | ANALIZADOR DE POTENCIA Y ARMONICOS | PAÑOL CBO | Fluke | 43B/008 | 20450405 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-09-25
BP001 | ENG | M INES | BOMPA PRESIÓN HIDRÁULICA | INSTRUMENTISTA M INES | FLUKE | 700HTP-2 | VER OBSEV |  | MORALES |  | 365 |  |  | 2026-02-01
BP002 | ENG | CBO | BOMPA PRESIÓN HIDRÁULICA | INSTRUMENTISTA CBO | FLUKE | 700HTP-2 | 2106114 |  | GORDILLO-OYARZO |  | 365 |  |  | 2023-10-30
BM001 | ENG | M INES | BOMBA MANUAL PRESIÓN NEUMÁTICA | INSTRUMENTISTA M INES | FLUKE | 700PTP1 | 4386492 |  | MORALES |  | 365 |  |  | 2026-05-27
BM001 | ENG | M INES | BALANZA PESO MUERTO | INSTRUMENTISTA M INES | PRESSUREMENTS | L1300-1 | 62633 |  | MORALES |  | 365 |  |  | N/A
CG001 | ENG | M INES | CALIBRE DIGITAL | INSTRUMENTISTA M INES | MITUTOYO | 530-193 | 1074475 |  | MORALES |  | 365 |  |  | 2025-08-23
CC001 | ENG | CBO | CALIBRE DE PIE A COLIZA | PAÑOL CBO | S/M | 12031 | 933010006 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2026-10-07
CG002 | ENG | M INES | CALIBRE DIGITAL | MECANICO M INES | Mitutoyo | 500-193 | 1084639 |  | LANESAN CRISTIAN |  | 365 |  |  | 2025-08-22
CG003 | ENG | CBO | CALIBRE DIGITAL | PAÑOL CBO | Mitutoyo | 500-193 | 1084638 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-08-22
CG004 | ENG | CBO | CALIBRE DIGITAL | DUCTOS | Mitutoyo | 500-501-10 | 52536 |  | COCO ORTIZ |  | 365 |  |  | 2025-06-09
CP001 | ENG | CBO | CALIBRADOR DE PROCESOS | PAÑOL CBO | FLUKE | 725 | 2105052 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2024-04-30
CP002 | ENG | M INES | CALIBRADOR DE PROCESOS | INSTRUMENTISTA M INES | FLUKE | 754 | 4094002 |  | MORALES |  | 365 |  |  | 2025-12-04
CP003 | ENG | CBO | CALIBRADOR DE PROCESOS | PAÑOL CBO | FLUKE | 754 | 4100009 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2024-12-19
CP004 | ENG | CBO | CALIBRADOR DE PROCESOS | PAÑOL CBO | Fluke | 725 | 2105048 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-02-25
CP005 | ENG | CBO | CALIBRADOR DE PROCESOS | INSTRUMENTISTA CBO | Fluke | 754 | 2119008 |  | VALLEJOS |  | 365 |  |  | 2025-03-01
CP006 | ENG | CBO | CALIBRADOR DE PROCESOS | PAÑOL CBO | Fluke | 717-30G | 21001142 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-10-28
CP007 | ENG | CBO | CALIBRADOR DE PROCESOS | PAÑOL CBO | Fluke | 754 | 4127054 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-09-20
CP008 | ENG | CBO | CALIBRADOR DE PROCESOS | PAÑOL CBO | Fluke | 754 | 4127055 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-02-22
MG025 | ENG | CBO | DETECTOR MULTIGAS | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR 4X | E0-00342089-B23 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2024-07-14 | 2025-01-14
MG026 | ENG | CBO | DETECTOR MULTIGAS | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR 4X | EO-00364239-F23 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-06-10 | 2025-12-10
MG027 | ENG | CBO | DETECTOR MULTIGAS | PAÑOL CBO | SCIENTIFIC | VENTISPRO4 | 17123H8-014 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2024-10-09 | 2025-04-09
MG028 | ENG | CBO | DETECTOR MULTIGAS | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR 4X | C20E000136081 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-06-10 | 2025-12-10
MG029 | ENG | M INES | DETECTOR MULTIGAS | PRODUCCION PETER | MSA | ALTAIR 4X | L19E000119558 |  | ARIAS RICARDO |  | 182 |  | 2025-06-10 | 2025-12-10
MG030 | ENG | CBO | DETECTOR MULTIGAS | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR 4X | EO-00136070-C20 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-02-25 | 2025-08-25
MG031 | ENG | CBO | DETECTOR MULTIGAS | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR RX | C20E000134811 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-08-14 | 2026-02-14
MG032 | ENG | CBO | DETECTOR MULTIGAS | CSMA CBO | MSA | ALTAIR 4X | C20E000136065 |  | OFICINA CSMA |  | 182 |  | 2025-06-10 | 2025-12-10
MG033 | ENG | CBO | DETECTOR MULTIGAS | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR 4X | EO-00146929-D12 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-08-14 | 2026-02-14
MG034 | ENG | CBO | DETECTOR MULTIGAS | PAÑOL CBO | INDUSTRIAL CIENTIFIC | PRO-4 | 1803449-009 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2024-12-10 | 2025-06-10
MG035 | ENG | CBO | DETECTOR MULTIGAS | CSMA | INDUSTRIAL CIENTIFIC | PRO-4 | 1803449-008 |  | ROBERTO PABLO |  | 182 |  | 2024-11-06 | 2025-05-06
MG036 | ENG | CBO | DETECTOR MULTIGAS | PAÑOL CBO | INDUSTRIAL CIENTIFIC | PRO-4 | 17123H8-013 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2024-11-02 | 2025-05-02
HS010 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR 2X | 243347 |  | PAÑOL |  | 182
HS011 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR 2X | 266785 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-02-01 | 2025-08-01
HS012 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR 2X | 266784 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-02-01 | 2025-08-01
HS013 | ENG | M INES | DETECTOR DE H2S | PRODUCCION M INES | MSA | ALTAIR 2X | 198969 |  | SERON M INES |  | 182 |  | 2025-06-10 | 2025-12-10
HS014 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR PRO | 4203232 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2024-09-25 | 2025-03-25
HS015 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PRODUCCION CBO | MSA | ALTAIR PRO | 4203238 |  | MAZALU CRISTIAN |  | 182 |  | 2025-06-10 | 2025-12-10
HS016 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR PRO | 4203265 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2024-09-25 | 2025-03-25
HS017 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR PRO | 12102264 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2024-08-14 | 2025-02-14
HS018 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR PRO | 12102272 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2024-08-14 | 2025-02-14
HS019 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR PRO | 12102274 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-08-14 | 2026-02-14
HS020 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR PRO | 4203214 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-08-14 | 2026-02-14
HS021 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR PRO | 4203215 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2024-10-30 | 2025-04-30
HS022 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR PRO | 4203217 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2024-11-18 | 2025-05-18
HS023 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | LABORATORIO CBO | MSA | ALTAIR PRO | 4203227 |  | IGLESIAS HORACIO |  | 182 |  | 2024-10-24 | 2025-04-24
HS024 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | QUIMICOS | MSA | ALTAIR PRO | 4203230 |  | DIAZ-ALTAMIRANO |  | 182 |  | 2025-02-01 | 2025-08-01
HS025 | ENG | CBO | DETECTOR DE H2S | PAÑOL CBO | MSA | ALTAIR PRO | 4203231 |  | PAÑOL |  | 182 |  | 2025-01-05 | 2025-07-05
DT001 | ENG | CBO | DETECTOR DE TENSIÓN | PAÑOL CBO | LIAT | DPM | 205-4788 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-05-06 | 2025-05-06
DT002 | ENG | CBO | DETECTOR DE TENSIÓN | PAÑOL CBO | LIAT | DPM | 205-5886 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-09-24 | 2025-09-24
DT003 | ENG | CBO | DETECTOR DE TENSIÓN | PAÑOL CBO | LIAT | DPM | 205-5917 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-01-07 | 2026-01-07
DT004 | ENG | CBO | DETECTOR DE TENSIÓN | LINEA MEDIA TENSION | LIAT | DPM-MR | 0205-6341 |  | ZANETTI JOSE |  | 365 |  | 2024-12-13 | 2025-12-13
DT005 | ENG | CBO | DETECTOR DE TENSIÓN | PAÑOL CBO | LIAT | DPA-LED | 0205-4038 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-02-05 | 2025-02-05
FT001 | ENG | M INES | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN | INSTUMENTISTA M INES | TEST | 610 | 971106889 |  | MORALES |  | 365 |  |  | N/A
GS001 | ENG | CBO | GENERADOR DE SEÑAL | PAÑOL CBO | Fluke | 292-E | 1582017 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-04-25
KL001 | ENG | CBO | KILOVOLTIMETRO | LINEA MEDIA TENSION | TYRCO | KV 40 | KV40-120 |  | ZANETTI-CARRASCO |  | 365 |  |  | 2025-05-16
MD012 | ENG | CBO | MANÓMETRO DIGITAL | PAÑOL CBO | Meriam | M2 SERIES | 1239000022 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-02-25 | 2026-02-25
MH001 | ENG | CBO | MEGHOMETRO | PAÑOL CBO | FLUKE | 1587 | 20580075 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2023-12-20 | 2024-12-20
MH002 | ENG | M INES | MEGHOMETRO | ELECTRICO M INES | FLUKE | 1587 | 20580078 |  | MERCARDO CRISTIAN |  | 365 |  | 2024-12-03 | 2025-12-03
MH003 | ENG | CBO | MEGHOMETRO | PAÑOL CBO | Fluke | 1550B | 9182003 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-03-11 | 2025-03-11
MH004 | ENG | CBO | MEGHOMETRO | PAÑOL CBO | Fluke | 1587 | 20580076 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2023-12-13 | 2024-12-13
MU002 | ENG | CBO | MULTÍMETRO DIGITAL | PAÑOL CBO | Fluke | 79 II | 67540032 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-03-06 | 2025-03-06
MU003 | ENG | CBO | MULTÍMETRO DIGITAL | INSTRUMENTISTA CBO | FLUKE | 179 | 91900926 |  | VALLEJOS JUAN |  | 365 |  | 2025-01-09 | 2026-01-09
MU004 | ENG | M INES | MULTÍMETRO DIGITAL | ELECTRICO M INES | FLUKE | 87 V | 20580317 |  | IURI ADRIEL |  | 365 |  | 2024-10-23 | 2025-10-23
MU005 | ENG | M INES | MULTÍMETRO DIGITAL | ELECTRICO M INES | FLUKE | 87 V | 20590156 |  | MORA CARLOS |  | 365 |  | 2024-12-06 | 2025-12-06
MU006 | ENG | M INES | MULTÍMETRO DIGITAL | INSTRUMENTISTA M INES | FLUKE | 179 | 21070419 |  | MORALES |  | 365 |  | 2024-10-01 | 2025-10-01
MU007 | ENG | CBO | MULTÍMETRO DIGITAL | PAÑOL CBO | FLUKE | 179 | 21070420 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-04-18 | 2026-04-18
MU008 | ENG | CBO | MULTÍMETRO DIGITAL | INSTRUMENTISTA CBO | Fluke | 289 | 17260243 |  | GORDILLO-OYARZO |  | 365 |  | 2024-07-16 | 2025-07-16
MU009 | ENG | CBO | MULTÍMETRO DIGITAL | ELECTRICO CBO | Fluke | 289 | 17260250 |  | ALTAMIRANO-BAZAN |  | 365 |  | 2024-11-07 | 2025-11-07
MU010 | ENG | CBO | MULTÍMETRO DIGITAL | PAÑOL CBO | Fluke | 87V/E2 | 20580320 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-10-24 | 2025-10-24
MU011 | ENG | CBO | MULTÍMETRO DIGITAL | PAÑOL CBO | Fluke | 179 | 21070417 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-02-04 | 2026-02-04
MU012 | ENG | CBO | MULTÍMETRO DIGITAL | PAÑOL CBO | Fluke | 179 | 21070418 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-03-06 | 2025-03-06
MU013 | ENG | M INES | MULTÍMETRO DIGITAL | ELECTRICO M INES | FLUKE | 28II | 23640034 |  | MERCADO CRISTIAN |  | 365 |  | 2024-10-24 | 2025-10-24
MU013 | ENG | CBO | MULTÍMETRO DIGITAL | PAÑOL CBO | FLUKE | 561 | 29380258 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-03-19 | 2025-03-19
MP001 | ENG | CBO | MODULO DE PRESION DIFERENCIAL | PAÑOL CBO | Fluke | 700P24 | 72952405 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-02-12
MP002 | ENG | CBO | MODULO DE PRESION DIFERENCIAL | PAÑOL CBO | TESTO | 512 | BA411332/110 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2026-03-27
MP003 | ENG | CBO | MODULO DE PRESION DIFERENCIAL | PAÑOL CBO | Fluke | 700P24 | 79302401 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-07-13
MP004 | ENG | M INES | MODULO DE PRESION DIFERENCIAL | INSTRUMENTISTA M INES | FLUKE | 700P24 | 91402421 |  | MORALES |  | 365 |  |  | 2026-02-02
MP005 | ENG | CBO | MODULO DE PRESION DIFERENCIAL | PAÑOL CBO | Fluke | 700P04 | 21490401 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2026-04-29
MS001 | ENG | CBO | MODULO DE PRESIÓN ESTÁTICA | PAÑOL CBO | FLUKE | 700P29 | 74002906 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-11-01
MS002 | ENG | CBO | MODULO DE PRESIÓN ESTÁTICA | PAÑOL CBO | Fluke | 700P08 | 79300809 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2024-12-03
MS003 | ENG | M INES | MODULO DE PRESIÓN ESTÁTICA | INSTRUMENTISTA M INES | FLUKE | 700P29 | 91552902 |  | MORALES |  | 365 |  |  | 2026-12-29
MS004 | ENG | CBO | MODULO DE PRESIÓN ESTÁTICA | PAÑOL CBO | FLUKE | 700 PD7 | 91454701 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2026-04-08
MS005 | ENG | CBO | MODULO DE PRESIÓN ESTÁTICA | PAÑOL CBO | FLUKE | 700P31 | 20943105 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-10-29
MS006 | ENG | CBO | MODULO DE PRESIÓN ESTÁTICA | PAÑOL CBO | Fluke | 700P08 | 3585051 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2026-02-20
MT001 | ENG | CBO | MEDIDOR DE PUESTA ATIERRA | PAÑOL CBO | MEGABRAS | MTD-20KWE | 85455760 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2024-03-14 | 2025-03-14
MT002 | ENG | M INES | MEDIDOR DE PUESTA ATIERRA | ELECTRICO M INES | Fluke | 1621 | S121103550A3 |  | IURI |  | 365 |  | 2024-06-29 | 2025-06-29
MT003 | ENG | CBO | MEDIDOR DE PUESTA ATIERRA | PAÑOL CBO | wqav | MTD 20KWe | 13H1713 |  | PAÑOL |  | 365 |  | 2025-02-04 | 2026-02-04
PA005 | ENG | CBO | PINZA AMPEROMÉTRICA | ELECTRICO CBO | Fluke | 376 FC | 51265391SV |  | ALTAMIRANO -BAZAN |  | 365 |  |  | 2025-12-09
PA006 | ENG | M INES | PINZA AMPEROMÉTRICA | ELECTRICO M INES | Fluke | 376 | 66692120MV |  | IURI |  | 365 |  |  | NUEVA
PA007 | ENG | CBO | PINZA AMPEROMÉTRICA | PAÑOL CBO | Fluke | 336 | 95890141 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-04-16
PA008 | ENG | CBO | PINZA AMPEROMÉTRICA | LINEA MEDIA TENSION | FLUKE | 376 | 20061132 |  | ZANETTI, CARRASCO |  | 365 |  |  | 2026-02-05
PA009 | ENG | CBO | PINZA AMPEROMÉTRICA | MANTENIMIENTO EDILICIO | FLUKE | 376 | 20061059 |  | ZANETTI EMANUEL |  | 365 |  |  | 2025-10-29
PA010 | ENG | M INES | PINZA AMPEROMÉTRICA | ELECTRICO M INES | FLUKE | 376FC | 55590161SV |  | MERCADO CRISTIAN |  | 365 |  |  | 2025-06-06
PA011 | ENG | CBO | PINZA AMPEROMÉTRICA | ELECTRICO CBO | FLUKE | 376FC | 55590162SV |  | GARCIA ELIAS |  | 365 |  |  | 2025-10-28
PA012 | ENG | CBO | PINZA AMPRTOMÉTRICA (ALTA TENSIÓN) | LINEA MEDIA TENSION | SENSORLINK | 8-020XTPLUS | 225748 |  | ZANETTI-CARRASCO |  | 365 |  |  | 2025-07-12
PA013 | ENG | CBO | PINZA AMPEROMÉTRICA | PAÑOL CBO | Fluke | 376 | 20061085 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-01-12
PA014 | ENG | CBO | PINZA AMPEROMÉTRICA | PAÑOL CBO | Fluke | 376 | 20061086 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-12-10
PE001 | ENG | CBO | PERTIGA (2 TRAMOS) | PAÑOL CBO | HASTINGS | TIC410A | 13736 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2026-09-02
PE002 | ENG | CBO | PERTIGA (2 TRAMOS) | PAÑOL CBO | Liat | SM15AB/AP | 3350 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2026-12-12
PE003 | ENG | M INES | PERTIGA (2 TRAMOS) | ELECTRICO M INES | LIAT | SM115AB/AP.H | 3863 |  | MERCADO CRISTIAN |  | 365 |  |  | 2024-11-04
PE004 | ENG | CBO | PERTIGA (3 TRAMOS) | LINEA MEDIA TENSION | LIAT | M-20ABH-AP-AP | 2183-2185-2191 |  | ZANETTI-CARRASCO |  | 365 |  |  | 2025-07-29
PE005 | ENG | CBO | PERTIGA (2 TRAMOS ) | LINEA MEDIA TENSION | HASTINGS | TIC410A | 13737 |  | ZANETTI-CARRASCO |  | 365 |  |  | 2026-09-02
PE006 | ENG | CBO | PERTIGA (2 TRAMOS) | PAÑOL CBO | Liat | SM15AB/AP.H | 4971 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-10-05
PE007 | ENG | CBO | PERTIGA (1 TRAMO BASE) | PAÑOL CBO | Liat | 15SMAB/AP | 39SM-14862-14867 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-10-12
PE008 | ENG | CBO | PERTIGA (3 TRAMOS) | PAÑOL CBO | Liat | SM15AB/AP.H | 7495 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-10-06
PF001 | ENG | CBO | PROBADOR FIBRA OPTICA | INSTRUMENTISTA | FLUKE | SFPRO | 2120036-2002005 |  | TURNO INSTRUMENTOS |  | 365 |  |  | N/A
SC001 | ENG | CBO | SCOPMETER OSCILOSCOPIO | CGC | FLUKE | 125/008S | 21000311 |  | APIOLAZA |  | 365 |  |  | 2025-10-30
SC002 | ENG | CBO | SCOPMETER OSCILOSCOPIO | PAÑOL CBO | FLUKE | 21170303 | 21170303 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-10-08
ST001 | ENG | CBO | SECUENCIMETRO | PAÑOL CBO | Fluke | 9062 | 45890222WS |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-07-18
TM001 | ENG | CBO | TACOMETRO MECANICO | PAÑOL CBO | PROVA | RM-1500 | 99121556 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-03-20
TD001 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PAÑOL CBO | Bosch | GIS 500 | 224000086 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | N/A
TD002 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CERRITO | Bosch | GIS 500 | 228000649 |  | GUANTAY CERRITO |  | 365 |  |  | N/A
TD003 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PAÑOL CBO | Bosch | GIS 500 | 228000650 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | N/A
TD004 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CBO | Bosch | GIS 500 | 224000026 |  | PRODUCCION CBO |  | 365 |  |  | N/A
TD005 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CBO | Bosch | GIS 500 | 228000462 |  | SILVA MAURICIO |  | 365 |  |  | N/A
TD006 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CBO | Bosch | GIS 500 | 228000465 |  | MARTINEZ, JORGE |  | 365 |  |  | N/A
TC001 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO (CORPORAL) | PAÑOL CBO | FDA | DT8018 | 200412839 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | N/A
TC002 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO (CORPORAL) | PAÑOL CBO | FDA | DT8018 | 200412814 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | N/A
TD007 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CBO | Fluke | 62 MAX | 50584240MV |  | PRODUCCION CBO |  | 365 |  |  | N/A
TD008 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CERRITO | Fluke | 62 MAX | 49812104MV |  | CALIVA-VILLAREAL |  | 365 |  |  | N/A
TD009 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PAÑOL CBO | FLUKE | 568 | 20370077 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | N/A
TD010 | ENG | M INES | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION BARDA | Fluke | 661 | 21600277 |  | TURNO BARDA |  | 365 |  |  | N/A
TD011 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PAÑOL CBO | FLUKE | 62 MAX | 28120910 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | N/A
TD012 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PAÑOL CBO | Fluke | 62 MAX | 28120911 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | N/A
TD013 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CERRITO | Fluke | 62 MAX | 28120912 |  | CERRITO MAYER |  | 365 |  |  | N/A
TD014 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CERRITO | Fluke | 62 MAX | 28120903 |  | CERRITO GUANTAY |  | 365 |  |  | N/A
TD015 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CBO | Fluke | 62 MAX | 28120901 |  | PRODUCCION CBO |  | 365 |  |  | N/A
TD016 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CBO | Fluke | 62 MAX | 46590577MV |  | ABREGU CESAR |  | 365 |  |  | N/A
TD017 | ENG | M INES | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION P PETER | Fluke | 568 | 32110095 |  | PETER TECAY |  | 365 |  |  | N/A
TD018 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CBO | Fluke | 62-MAX | 28120883 |  | GUTIERREZ-PAILLAN |  | 365 |  |  | N/A
TD019 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION CBO | Fluke | 62-MAX | 28120885 |  | MAZALU CRISTIAN |  | 365 |  |  | N/A
TD020 | ENG | CBO | TERMÓMETRO INFRARROJO | PRODUCCION M INES | Fluke | 62 MAX | 41760310WS |  | PRODUCCION M INES |  | 365 |  |  | N/A
TQ001 | ENG | CBO | TORQUIMETRO DE CLICK | PAÑOL CBO | HAMILTON | TZ12 | BB354524 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-11-09
TQ002 | ENG | M INES | TORQUIMETRO DE CLICK | MECANICO M INES | Norbar | 300 | 1999/43597 |  | LANESAN CRISTIAN |  | 365 |  |  | 2025-06-11
TQ003 | ENG | CBO | TORQUIMETRO DE CLICK | PAÑOL CBO | PROTO | 6121A | F-2 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2024-12-26
TR001 | ENG | CBO | TORQUIMETRO DE QUIEBRE | PAÑOL CBO | Norbar | 4AR | 2001/75792 |  | PAÑOL |  | 365 |  |  | 2025-05-07
VL001 | ENG | EL HUEMUL | VOLTÍMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 3018 |  |  |  | 365 |  | 2019-10-14 | 2020-10-14
VL002 | ENG |  | VOLTÍMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 1300000137 |  |  |  | 365 |  | 2015-02-26 | 2016-02-26
TX001 | ENG | LAS HERAS | TERMOANEMOMETRO/ LUXOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | AE 19197 |  |  |  | 365 |  | 2024-08-05 | 2025-08-05
TX002 | ENG | EL HUEMUL | TERMOANEMOMETRO/ LUXOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | AE 19198 |  |  |  | 365 |  | 2024-08-08 | 2025-08-08
MU014 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 44230325 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-17 | 2025-12-17
MU015 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 42750227 |  |  |  | 365 |  | 2025-03-29 | 2026-03-29
MU016 | ENG | LAS HERAS | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 42750220 |  |  |  | 365 |  | 2024-03-25 | 2025-03-25
MU017 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 29950036 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-01 | 2026-02-01
MU018 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 22750071 |  |  |  | 365 |  | 2022-09-20 | 2023-09-20
MU019 | ENG |  | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 20500078 |  |  |  | 365 |  | 2023-05-09 | 2024-05-09
MU020 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 44230323 |  |  |  | 365 |  | 2025-03-29 | 2026-03-29
MU021 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 18610301 |  |  |  | 365 |  | 2023-12-27 | 2024-12-27
MU022 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 17270019 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-01 | 2026-02-01
MU023 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 87140159 |  |  |  | 365 |  | 2025-03-29 | 2026-03-29
MU024 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 96440014 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-01 | 2026-02-01
MU025 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 97530031 |  |  |  | 365 |  | 2024-11-11 | 2025-11-11
MU026 | ENG | LAS HERAS | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 96390021 |  |  |  | 365 |  | 2024-04-23 | 2025-04-23
TL001 | ENG | EL HUEMUL | TELURIMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | SO81000092BA |  |  |  | 365 |  | 2024-04-20 | 2025-04-20
TL002 | ENG | EL HUEMUL | TELURIMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | ST220820983 B4 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-17 | 2025-12-17
TL003 | ENG | EL HUEMUL | TELURIMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | S.080900091B4 |  |  |  | 365 |  | 2021-02-23 | 2022-02-23
TL004 | ENG | EL HUEMUL | TELURIMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | S.080900074B4 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-01 | 2026-02-01
TL005 | ENG | EL HUEMUL | TELURIMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 081000098B4 |  |  |  | 365 |  | 2021-02-23 | 2022-02-23
TL006 | ENG | LAS HERAS | TELURIMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 081000108B4 |  |  |  | 365 |  | 2025-03-31 | 2026-03-31
TL007 | ENG | LAS HERAS | TELURIMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 081000109B4 |  |  |  | 365 |  | 2024-02-21 | 2025-02-21
TA001 | ENG | EL HUEMUL | TABURETE AISLANTE |  | VERIFICAR | VERIFICAR | S/N |  |  |  | 365 |  | 2022-07-15 | 2023-07-15
PA015 | ENG | EL HUEMUL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 47070003MV |  |  |  | 365 |  | 2025-03-29 | 2026-03-29
PA016 | ENG | EL HUEMUL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 354660146ws |  |  |  | 365 |  | 2024-04-22 | 2025-04-22
PA017 | ENG | EL HUEMUL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 54600799 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-17 | 2025-12-17
PA018 | ENG | LAS HERAS | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 95161630 |  |  |  | 365 |  | 2023-05-09 | 2024-05-09
PA019 | ENG | LAS HERAS | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 35670160 |  |  |  | 365 |  | 2024-08-26 | 2025-08-26
PA020 | ENG | EL HUEMUL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 36580098WS |  |  |  | 365 |  | 2024-04-22 | 2025-04-22
PA021 | ENG | LAS HERAS | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | C213249314 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-17 | 2025-12-17
PA022 | ENG | EL HUEMUL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 30711476WS |  |  |  | 365 |  | 2024-04-22 | 2025-04-22
PA023 | ENG | LAS HERAS | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 30711470WS |  |  |  | 365 |  | 2024-03-25 | 2025-03-25
PA024 | ENG | EL HUEMUL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 16560280 |  |  |  | 365 |  | 2025-03-29 | 2026-03-29
PA025 | ENG | LAS HERAS | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 20970319 |  |  |  | 365 |  | 2024-08-26 | 2025-08-26
PA026 | ENG | LAS HERAS | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 11850322 |  |  |  | 365 |  | 2024-02-15 | 2025-02-15
PA027 | ENG | EL HUEMUL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 16940298 |  |  |  | 365 |  | 2024-04-22 | 2025-04-22
MU027 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 54260001 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-01 | 2026-02-01
MU028 | ENG | LAS HERAS | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 57590429 |  |  |  | 365 |  | 2024-11-11 | 2025-11-11
MU029 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 54320015 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-17 | 2025-12-17
MU030 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 57660025 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-17 | 2025-12-17
MU031 | ENG | LAS HERAS | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | S/D |  |  |  | 365 |  | 2025-02-01 | 2026-02-01
MH005 | ENG | EL HUEMUL | MEGHOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | S/D |  |  |  | 365 |  | 2021-02-23 | 2022-02-23
MH006 | ENG | EL HUEMUL | MEGHOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 9645015 |  |  |  | 365 |  | 2018-05-23 | 2019-05-23
MH007 | ENG | EL HUEMUL | MEGHOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 9645020 |  |  |  | 365 |  | 2023-03-15 | 2024-03-15
MH008 | ENG | EL HUEMUL | MEGHOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 9645020 |  |  |  | 365 |  | 2024-06-03 | 2025-06-03
MH009 | ENG | EL HUEMUL | MEGHOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 9645016 |  |  |  | 365 |  | 2024-11-11 | 2025-11-11
MH010 | ENG | LAS HERAS | MEGHOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 9645014 |  |  |  | 365 |  | 2024-01-09 | 2025-01-09
MH011 | ENG | LAS HERAS | MEGHOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 9630036 |  |  |  | 365 |  | 2025-03-27 | 2026-03-27
MH012 | ENG | EL HUEMUL | MEGHOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 96450019 |  |  |  | 365 |  | 2023-03-15 | 2024-03-15
MP006 | ENG | EL HUEMUL | MODULO DE PRESION DIFERENCIAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 4075517 |  |  |  | 365 |  | 2025-01-07 | 2026-01-07
MP007 | ENG | EL HUEMUL | MODULO DE PRESION DIFERENCIAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 3598083 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-28 | 2026-02-28
MP008 | ENG | EL HUEMUL | MODULO DE PRESION DIFERENCIAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 3749349 |  |  |  | 365 |  | 2025-01-08 | 2026-01-08
MP009 | ENG | EL HUEMUL | MODULO DE PRESION DIFERENCIAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 4386219 |  |  |  | 365 |  | 2022-01-11 | 2023-01-11
LX002 | ENG | EL HUEMUL | LUXOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 60712910 |  |  |  | 365 |  | 2023-05-29 | 2024-05-29
AG001 | ENG |  | GANCHO AMPEROMÉTRICO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 0224-195 |  |  |  | 365 |  | 2019-09-26 | 2020-09-26
AG002 | ENG | LAS HERAS | GANCHO AMPEROMÉTRICO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 224-196 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-17 | 2025-12-17
DT006 | ENG | EL HUEMUL | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 92780020 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-18 | 2025-12-18
DT007 | ENG | LAS HERAS | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 100521165 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-01 | 2026-02-01
DT008 | ENG | LAS HERAS | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 100521197 |  |  |  | 365 |  | 2024-11-12 | 2025-11-12
DT009 | ENG | LAS HERAS | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 100521164 |  |  |  | 365 |  | 2024-11-11 | 2025-11-11
DT010 | ENG | EL HUEMUL | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 96400008 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-18 | 2025-12-18
DT011 | ENG | LAS HERAS | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 714066529 |  |  |  | 365 |  | 2025-05-22 | 2026-05-22
DT012 | ENG | EL HUEMUL | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 96400003 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-18 | 2025-12-18
DT013 | ENG |  | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 96400001 |  |  |  | 365 |  | 2019-09-10 | 2020-09-10
DT014 | ENG | EL HUEMUL | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 96400016 |  |  |  | 365 |  | 2023-08-30 | 2024-08-30
DT015 | ENG | EL HUEMUL | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 714066536 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-18 | 2025-12-18
DT016 | ENG | LAS HERAS | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 100521160 |  |  |  | 365 |  | 2024-11-12 | 2025-11-12
DT017 | ENG | LAS HERAS | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 100521190 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-17 | 2025-12-17
DT018 | ENG | EL HUEMUL | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 120800425 |  |  |  | 365 |  | 2025-05-22 | 2026-05-22
DT019 | ENG | EL HUEMUL | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 100521193 |  |  |  | 365 |  | 2025-05-08 | 2026-05-08
DT020 | ENG |  | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 100521189 |  |  |  | 365 |  | 2022-06-08 | 2023-06-08
KL002 | ENG | EL HUEMUL | KILOVOLTIMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 0205-6061 |  |  |  | 365 |  | 2024-11-11 | 2025-11-11
KL003 | ENG | EL HUEMUL | KILOVOLTIMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 0205-6052 |  |  |  | 365 |  | 2023-08-30 | 2024-08-30
CT001 | ENG | EL HUEMUL | CALIBRADOR DE TEMPERATURA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 3491022 |  |  |  | 365 |  | 2025-01-13 | 2026-01-13
CT002 | ENG | EL HUEMUL | CALIBRADOR DE TEMPERATURA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | A7C375 |  |  |  | 365 |  | 2025-01-08 | 2026-01-08
CT003 | ENG | EL HUEMUL | CALIBRADOR DE TEMPERATURA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | B2A182 |  |  |  | 365 |  | 2014-12-18 | 2015-12-18
CT004 | ENG | EL HUEMUL | CALIBRADOR DE TEMPERATURA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | B2A182 |  |  |  | 365 |  | 2014-12-18 | 2015-12-18
CT005 | ENG | EL HUEMUL | CALIBRADOR DE TEMPERATURA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | B2A182 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-26 | 2026-02-26
CP009 | ENG | EL HUEMUL | CALIBRADOR DE PROCESOS |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 3830002 |  |  |  | 365 |  | 2022-12-07 | 2023-12-07
CP010 | ENG | EL HUEMUL | CALIBRADOR DE PROCESOS |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 1650011 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-27 | 2026-02-27
CM001 | ENG | EL HUEMUL | CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 200086160 |  |  |  | 365 |  | 2018-09-04 | 2019-09-04
AR001 | ENG |  | ANALIZADOR DE REDES |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 39273123 |  |  |  | 365 |  | 2017-06-27 | 2019-07-27
DT021 | ENG | LAS HERAS | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 0205-5502 |  |  |  | 365 |  | 2025-07-01 | 2026-07-01
AN032 | ENG | LAS HERAS | ANEMOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | C22251744B |  |  |  | 365 |  | S/D | #VALUE!
AN033 | ENG | EL HUEMUL | ANEMOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 8020045 |  |  |  | 365 |  | 2019-04-01 | 2020-04-01
AN034 | ENG | EL HUEMUL | ANEMOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | AB67608 |  |  |  | 365 |  | 2023-03-17 | 2024-03-17
AN035 | ENG | EL HUEMUL | ANEMOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 8020044 |  |  |  | 365 |  | 2024-10-21 | 2025-10-21
AN036 | ENG | EL HUEMUL | ANEMOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 8020007 |  |  |  | 365 |  | 2019-09-03 | 2020-09-03
AN037 | ENG | EL HUEMUL | ANEMOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 8020041 |  |  |  | 365 |  | 2022-06-01 | 2023-06-01
AN038 | ENG | EL HUEMUL | ANEMOMETRO |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 8020042 |  |  |  | 365 |  | 2023-03-17 | 2024-03-17
MU032 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 4030001 |  |  |  | 365 |  | 2019-01-25 | 2020-01-25
MU033 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 57590429 |  |  |  | 365 |  | 2024-11-11 | 2025-11-11
MU034 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | C231785113 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-01 | 2026-02-01
PA028 | ENG | EL HUEMUL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | C221631785 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-01 | 2026-02-01
MU035 | ENG | LAS HERAS | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | C221636076 |  |  |  | 365 |  | 2024-06-03 | 2025-06-03
DT022 | ENG | EL HUEMUL | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 9640005 |  |  |  | 365 |  | 2024-06-03 | 2025-06-03
DT023 | ENG | EL HUEMUL | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 2322851 |  |  |  | 365 |  | 2025-05-22 | 2026-05-22
MP010 | ENG | EL HUEMUL | MODULO DE PRESION DIFERENCIAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 4085630 |  |  |  | 365 |  | 2025-01-10 | 2026-01-10
PA029 | ENG | EL HUEMUL | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | C221631777 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-17 | 2025-12-17
PA030 | ENG | LAS HERAS | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | C213249314 |  |  |  | 365 |  | 2024-12-17 | 2025-12-17
MU036 | ENG | LAS HERAS | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | C230511193 |  |  |  | 365 |  | 2024-02-14 | 2025-02-14
DT024 | ENG | LAS HERAS | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | DTM-4455 |  |  |  | 365 |  | 2024-09-24 | 2025-09-24
DT025 | ENG | LAS HERAS | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | DTM-4456 |  |  |  | 365 |  | 2024-09-24 | 2025-09-24
DT026 | ENG | LAS HERAS | DETECTOR DE TENSIÓN |  | VERIFICAR | VERIFICAR | DTM-4457 |  |  |  | 365 |  | 2024-09-24 | 2025-09-24
MU037 | ENG | EL HUEMUL | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | C230511191 |  |  |  | 365 |  | 2025-02-01 | 2026-02-01
PA031 | ENG | LAS HERAS | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 39450223 |  |  |  | 365 |  | 2023-12-21 | 2024-12-21
MU038 | ENG | LAS HERAS | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 42080069 |  |  |  | 365 |  | 2023-12-22 | 2024-12-22
PA032 | ENG | LAS HERAS | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | C221653018 |  |  |  | 365 |  | 2022-10-24 | 2023-10-24
CD001 | ENG | LAS HERAS | CALIBRADOR DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 2365101 |  |  |  | 365 |  | 2021-11-10 | 2022-11-10
MU039 | ENG | LAS HERAS | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | C230511193 |  |  |  | 365 |  | 2024-02-14 | 2025-02-14
MU040 | ENG | LAS HERAS | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 41800165 |  |  |  | 365 |  | 2023-12-12 | 2024-12-12
MU041 | ENG | LAS HERAS | MULTÍMETRO DIGITAL |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 41800167 |  |  |  | 365 |  | 2021-11-30 | 2022-11-30
PA033 | ENG | LAS HERAS | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 39450236 |  |  |  | 365 |  | 2021-11-30 | 2022-11-30
PA034 | ENG | LAS HERAS | PINZA AMPEROMÉTRICA |  | VERIFICAR | VERIFICAR | 39590335 |  |  |  | 365 |  | 2023-12-21 | 2024-12-21
Formulas:
Vencimiento de Certificación = EDATE([Fecha de Certificación],12)